附件2

校园安全管理情况自查、检查表

| 自查学院/部门 ： （盖章） 安全责任人（签名）： 时间： 年 月 日 |  | 校综治办检查人员（签名）： 时间： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |
| 自查内容 | 存在问题和整改情况 | 检查情况 |
| 落实学校的消防安全管理规定，并结合本单位实际制定并落实消防安全制度和消防安全操作规程。 |  |  |
| 建立健全消防档案，全面反映消防安全和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新；建立消防安全责任考核、奖惩制度。 |  |  |
| 配备专、兼职消防安全管理人员，监督检查开展单位内的消防管理工作。 |  |  |
| 开展经常性的消防安全教育、培训及应急处突演练。 |  |  |
| 每月进行防火检查，做好检查记录，及时消除火灾隐患。 |  |  |
| 对学校统一配置的消防设施、器材妥善保管，确保其完好有效。 |  |  |
| 及时发现和上报按规定设置的安全疏散指示标志和应急照明设施的问题，并保证疏散通道、安全出口畅通。 |  |  |
| 是否按应急预案规定的程序与措施处置火灾事故。 |  |  |
| 将新建、扩建、改建及装饰装修工程报保卫处备案，并按照规定向有关部门做好申报工作。 |  |  |
| 在与涉及的合作单位或个人（含出租房）签订合同时，有明确的安全责任约定。 |  |  |
| 在校园内举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览，确定专人负责消防安全工作，主动到保卫处备案并落实消防安全职责和措施。 |  |  |
| 管理区域内对私接乱拉电线，占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道和消防登高场地的行为予以劝阻、制止。 |  |  |
| 消防安全重点单位（部位）进行每日防火巡查，并记录巡查的人员、内容、部位和频次。 |  |  |
| 管理和操作易燃易爆等危险品的人员，上岗前是否进行培训，持证上岗。 |  |  |
| 燃易爆等危险品按照国家有关规定严格管理，规范操作，并制定应急处置预案和防范措施。 |  |  |
| 因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业时，向保卫处申办审批手续，并落实现场监管人员，采取相应的消防安全措施。 |  |  |
| 地下室、半地下室和用于生产、经营、储存易燃易爆、有毒有害等危险物品场所的建筑是否用作学生公寓或居住人员。 |  |  |
| 建立由老师、学生参加的志愿消防组织。 |  |  |
| 公寓楼是否认真做好访客登记、管理员巡查登记，管理制度、突发事件处置应急预案是否齐全。 |  |  |
| 校内临时工作人员“流动人口居住登记”是否齐全。 |  |  |